|  | ООО «ЭЛЕКТРОСТИЛЬ» Тел..факс: (499) 545-34-19 (495) 541-93-17 (495) 514-93-16 E-Mail: info@estl.ru www.elektrostyle.ru |
| --- | --- |

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ

ШНЭЛС

Опросный лист

- Контакты

  - Наименование предприятия________________________________________

  - Адрес__________________________________________________________

  - Ф.И.О. контактного лица: __________________________________________

  - Должность: _____________________________________________________

  - Телефон:_________________________Факс:__________________________

  - E-mail: __________________________________________________________

- Характеристики объекта

  - Назначение_____________________________________________________

  - Производительность  системы ( м³/ч,  л/мин)

минимальная_________, номинальная_________, максимальная________

  - Напор, м. вод. ст.____________ ,   давление выходное, атм   ____________

  - давление входное, атм_________

  - Окружающая среда  в месте установки шкафа управления насосами: температура:  от___ ºС  до ___ ºС,  влажность воздуха_____,

запыленность____, агрессивные газы____

  - Иное: __________________________________________________________

- Схема станции

  - Количество насосов:   рабочих________,   резервных____________

  - каскадное управление __________________________________________

  - Мощность, кВт _____,    напряжение, В______,  ток, А_____    насоса (-ов)

  - количество вводов______,   АВР______,  иное_______________________

  - количество насосов:  от ПЧ_____,  УПП______, прямой пуск_____

- Управление

  - датчики до насосов______,  датчики после насосов_______

  - тип датчиков:___________,  предел измерений  __________

  - защита обмоток двигателя привода:  Pt100_____,   4..20 мА____,

термистор PTC/NTC_____, биметаллический датчик______

  - защита подшипников двигателя привода:  Pt100_____,   4..20 мА____, термистор PTC/NTC_____,  датчик вибрации___

  - кнопочные  посты местного управления  для каждого насоса_____

  - аварийный останов____

- Задвижки

  - перед насосами_________,   после насосов___________

  - привода: мощность, кВт ______,    напряжение, В_____,  ток, А_____

  - тип управления задвижками:

дискретное_______,   аналоговое (4...20 мА)______

  - сигнал положения задвижки:

дискретный______, аналоговый  (4...20 мА)______

- Диспетчеризация

  - дискретные сигналы______________________________________________

  - аналоговые сигналы______________________________________________

  - PROFIBUS DP _____,   Industrial Ethernet_____,   Modbus RTU____, Ethernet_____ ( указать тип канала: проводной____, беспроводной_____)

  - длина линии связи, м_______

  - SCADA________________________________________________________

- Предпочтительное оборудование

  - Контроллер:   Siemens _______,  ABB ______

  - Преобразователи частоты:    Siemens _______,  ABB______,   Toshiba_____,  Mitsubishi Electric _____,

  - Устройство плавного пуска:    Siemens ______,  ABB_____

  - Нет предпочтений____

- Отдельные требования

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________